| 序号 | 名称 | 主要特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯维修 | 检修灯不亮原因，更换16wLED灯管 | 盏 | 320 | 20 | 6400 |  |
| 2 | 开关移位 | 自修室202东边灯开关移到门口处；改装线路 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 3 | 窗户维修 | 关不上、关不紧、锁不上等窗户维修更换铝合金平开窗把手锁、铝合金平开窗不锈钢铰链、合页等 | 扇 | 70 | 60 | 4200 |  |
| 4 | 卫生间漏水维修 | 检修查找漏水点、拆除瓷砖、聚氨酯防水涂刮、试水、贴补瓷砖 | 间 | 14 | 850 | 11900 | 图书馆3间、学生公寓11间 |
| 5 | 顶棚维修 | 书库、卫生间顶棚塌陷、下垂、脱落危险处维修固定、更换龙骨、补板等 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 监控室门口、书库、卫生间等顶棚 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25000 |  |