| 序号 | 名称 | 主要特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝拉绳安装 | 10#带皮钢丝绳南北墙体穿墙固定，伸缩件拉紧，每道斜拉撑2道固定安装。 | m | 160 | 15 | 2400 |  |
| 2 | 隔网帘安装 | 体育场馆专用尼龙隔网帘定制，底部1米高蓝色橡胶布，上部尼龙网格，宽36米，高4.5米。2道。 | ㎡ | 324 | 83 | 26892 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 29292 |  |