| 江苏财会职业学院学生公寓改造项目 询价文件 （项目编号：JSCKXJ201508001） 江苏财会职业学院 二〇一五年八月五日制 - 询价投标须知 前附表 |  |
| --- | --- |
| 项号 | 内 容 规 定 |
| 1 | 工程名称：江苏财会职业学院学生公寓楼改造工程施工 |
|  | 建设地点：连云港市新海新区春晖路8号 |
|  | 合同估算价：16.08万元 |
|  | 承包方式：包工包料 |
|  | 要求质量标准：合格 |
|  | 招标工期（日历天）：15日历天，计划开工时间2015年8月10日，计划竣工时间2015年8月25日。其中1#、2#楼一、二层须于2015年8月20日前完工。 |
|  | 招标范围：1#、2#公寓，3#、4#、5#公寓部分房间及走廊楼梯间等维修改造，具体见工程量清单 |
| 2 | 资金来源：自筹，已落实 |
| 3 | 现场踏勘：2015年8月7日17:00前与询价人代表联系进行现场踏勘。联系人：钱老师（15805137616） 张老师 毛老师 联系电话：0518-85899802 13585283320 |
| 4 | 询价控制价：本工程询价的控制价为160836.15元，超过控制价的作废标处理。 |
| 5 | 投标文件要求：正本1份，副本1份。其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，投标文件中正、副本不一致时，以正本为准。投标人应将投标文件密封，并在封袋上写明招标人名称、工程名称及投标人名称；所有投标文件都必须加盖投标人公章。 |
| 6 | 投标文件递交截止及开标时间：2015年8月9日上午9：30 |
|  | 地点：江苏财会职业学院行政楼304室（连云港市新海新区春晖路8号） |
| 7 | 评标办法：本工程采用最低投标价法评标。 |

一、总    则

（一）工程概况

1、招标范围：1#、2#公寓，3#、4#、5#公寓部分房间及走廊楼梯间等，具体见工程量清单，其中3#、4#、5#公寓楼毕业班宿舍墙面粉刷范围及其它：

①3#公寓楼粉刷房间：109、122、124、225、209、206、307、309、401、617。

②4#公寓楼粉刷房间：207、208、212、213、214、215、216、218、225、224、226、230、231、314、311、304、405、415、423、424、431、428、433、430、616。

③5#公寓楼粉刷房间：120、123、118、119、112、109、204、207、210、225、326、315、312、309、308、408、409、430。

④公共走廊、楼梯间、盥洗间

2、承包方式：包工包料

3、现场条件

（1）施工场地拆迁及平整情况：已完成，具体情况由投标人自行考察；

（2）施工用水、电：招标人提供水电接口，投标人自行考虑水电费用；

（3）场内外道路：场外道路已畅通。

（二）投标人资格要求

（1）资质要求： 房屋建筑工程施工总承包三级及以上

（2）项目经理资质要求：小型项目管理师及以上

4、资格审查应提供的资料

本工程采用资格后审，资格审查应提供以下材料，经查无原件的，资格审查不合格：

①营业执照复印件（原件备查）；

②施工企业资质等级证书复印件（原件备查）；

③施工企业安全生产许可证（原件）；

④法定代表人证书或法人授权委托书（原件）；

⑤项目经理资格证书（原件）；

⑥项目经理安全生产考核合格证（B类）（原件）；

5、询价文件的约束力

投标人一旦购买了本询价文件并参加投标，即被认为接受了本询价文件中的所有条款和规定。

二、投标报价

（三）投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单、规范、图纸、技术要求等有关文件而进行的各项工程的施工、竣工及保修工作，以及为完成上述内容所需的全部费用。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金等及政策性文件规定的各项应有费用。

（四）投标报价方式：

本工程采用固定总价报价。本次询价人提供的工程量清单均为估算量，询价投标人应核实工程量，如投标单位经过核实发现原清单中有漏项或清单项目数量有误，可修改工程量清单中的工程量，结算时除招标人要求增加的工程量外，工程量不再调整。

工程量清单中的税后单价为的全费用单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费及税金等一切费用。

三、投标文件

（五）询价投标文件组成。

（1）询价投标文件封面

（2）投  标  函

（3）授权委托书

（4）法定代表人身份证明书

（5）工程量清单报价表

（6）主要施工管理人员表

（7）资格证明材料：企业营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、拟报项目经理资格证书、项目经理安全生产考核合格证（B类）。

四、评标、定标

（六）评标、定标工作由招标人组织进行。

（七）评标：本工程采用最低投标价法评标。 本次招标分为三个标段，分别为：标段一：学生公寓楼改造工程，标段二：教学组团东侧道路排水改造工程，标段三:食堂污水管道改造工程；投标单位可以参加三个标段的投标，但只能中一个标段（排名第二直至最后一名均放弃的情况除外）。

（八）定标：

中标价的确定：每标段中标价分别为每标段所有有效投标报价中的最低投标价。

中标人的确定：招标人将按照标段一、标段二、标段三的顺序进行评标，评标过程中招标人将按照评标价格由低到高的顺序排出名次。

若标段一的中标单位在后续标段中仍然报价最低，那么将按照排出的中标候选人名次顺序由排名第二的中标候选人按照最低的投标价格中标，若排名第二的中标候选人放弃，则由排名第三的中标候选人按照最低的投标价格中标，以此类推直至最后一名。若排名第二直至最后一名均放弃中标，则由报价排名第一的投标人中标，不再遵循一个投标人只能中一个标段的规定，其他标段以此类推。

五   合同主要条款

第一部分　　协议书

发包人（全称）：江苏财会职业学院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：江苏财会职业学院学生公寓楼改造工程施工

工程地点：江苏财会职业学院院内

工程内容：1#、2#公寓，3#、4#、5#公寓部分房间及走廊楼梯间等维修改造，具体见工程量清单；

工程立项批准文号：

资金来源：自筹，已落实

二、工程承包范围

承包范围：1#、2#公寓，3#、4#、5#公寓部分房间及走廊楼梯间等维修改造，具体见工程量清单；

三、合同工期：

15日历天，计划开工时间2015年8月10日，计划竣工时间2015年8月25日。其中1#、2#楼一、二层须于2015年8月20日前完工。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）：　　　　元（人民币）
　　　　　　　￥：　 　　元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书
　　２、中标通知书
　　３、投标书及其附件
　　４、本合同专用条款
　　５、本合同通用条款
　　６、标准、规范及有关技术文件
　　７、图纸
　　８、工程量清单
　　９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：   年 　月  　日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定　　　　　　　　后生效。

发包人：（公章）　　　　　        　 承包人：（公章）　　　　　　　　　　
　　住所：　　　　　　　　　　       　　住所：
　　法定代表人：　　　　　　　　　       法定代表人：
　　委托代表人：　　　　　　　　　       委托代表人：
　　电话：　　　　　　　　　　　       　电话：
　　传真：　　　　　　　　　　　       　传真：
　　开户银行：　　　　　　　　　       　开户银行：
　　账号：　　　　　　　　　　　　       账号：
　　邮政编码：　　　　　　　　　　       邮政编码：

第二部分　　通用条款

（执行GF—1999—0201通用条款）

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款2

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：本合同适用中华人民共和国现行法律和有关行政法规。
3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：（详见第三章技术规范）

发包人提供标准、规范的时间：无

国内没有相应标准、规范时的约定：无

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： /。

发包人对图纸的保密要求：执行通用条款4

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.3发包人派驻的工程师

姓名：          职务：

职权：

5.6 不实行监理的，工程师职权：

7.项目经理

姓名：       职务：

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前具备施工条件。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

发包人提供水、电接口，水、电线路由承包人考察现场自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件。

(4)现场交底时间：2015年8月10日。

(5)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案，费用双方协商解决。

(9)双方约定发包人应做的其它工作：无

8.2 发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况协商办理。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

(1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人自行解决。

（2） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须保证安全文明施工，对周围已完成市政管网、道路工程进行成品保护，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：如发现地下管线等，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

（5）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，交工前清理现场，垃圾外运，费用由施工单位自理。

（6）双方约定承包人应做的其它工作：承包人有义务对本工程提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。参加各类施工协调、配合会，对于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包方及监理方现场总协调作出的决定。

其他1、承包人用水、电按表计量，结算时，水电按市场价在结算工程款中扣除；2、其它事宜由双方协商另定。

三、施工组织设计和工期：

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：本工程工期15日历天，计划开工时间2015年8月10日，计划竣工时间2015年8月25日。其中1#、2#楼一、二层须于2015年8月20日前完工。本工程的节点工期和总工期均不得延误，因投标人原因延误工期每天罚5000元整，并直接从工程款中扣除；因招标人原因延误工期，工期顺延。

13.2 暂停施工：因发包人原因造成暂停施工的，发包人应书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担其他损失。

四、质量与验收

15.工程质量必须达到本招标文件验收规范及国家现行验收规范的规定。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位:按通用条款执行。

五、安全施工

承包人在施工现场的安全教育和安全事故责任由承包方承担。同时按通用条款20、21、22条规定执行。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本工程采用固定总价合同。询价人提供的工程量清单均为估算量，询价投标人应核实工程量，如投标单位经过核实发现原清单中有漏项或清单项目数量有误，可修改工程量清单中的工程量，结算时除甲方要求增加的工程量外，工程量不再调整。

工程量清单中的税后单价为的全费用单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费及税金等一切费用。合同价款中包括的风险范围：施工期间各类人工、材料、机械的一切风险计入报价。

26.工程款支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程竣工并验收合格付至工程价款95%，余款作为工程保修金，待一年保修期满后一次付清（无息）。

七、材料设备供应

28.承包人采购材料设备

对于本工程材料由承包人自行采购的部分，发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料供应商的否决权。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收：竣工验收由发包人组织。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

工程的节点工期和总工期均不得延误，因投标人原因延误工期每天罚5000元整；因招标人原因延误工期，工期顺延。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：采用。

十一、其它

38.工程分包与转包

发包人不允许承包人将工程转包和分包给任何第三方。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款39条执行。

46.合同份数

46.1双方约合同副本份数：

正本贰份，副本肆份，共计陆份，双方各执叁份，分送有关部门。

# 附件   工程保修合同

# 工程质量保修合同

发包人（全称）：  江苏财会职业学院

承包人（全称）：

为保证                            在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：本工程质量保修期为1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　　                   承包人（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　                   法定代表人（签字）：

年　月　日　　　　　　　　　　　              年　月　日

六 技术规范

本工程执行国家现行房屋建筑工程施工等验收规范，包括材料的试验检验、施工技术操作规程、施工安全规程、质量检验及评定标准、竣工验收规范及试车规程等。有关场地位置、地形条件、工程地质、气象等基础资料和江苏省、连云港市对建筑工程施工的地方规定参见有关设计文件、资料或向发包人、政府有关部门咨询。发包人将提供便利。除非本合同另有说明，投标书将被认为已经考虑了上述因素。以下为本工程特别要求，其他均按国家现行房屋建筑工程施工等验收规范。

一、施工及验收规范

关于1#、2#公寓楼维修要求及验收

涂料部分：

清理基层，901防水胶二度。材料腻子打磨、普通乳胶漆二度。

验收：每道工序验收后，进入下一道工序。保证粉刷层不起潮，不分化，不起皮。原材料为环保材。

防盗窗及晾衣架安装：

采用304型不锈钢材料，防盗窗采用38×25方管，δ=1.2mm, Ф22圆管，δ=0.8mm组装，晾衣架为Ф25圆管，δ=1.4mm。尺寸以现场为主，采用304型材料，纯度高，不易生锈或产生锈斑。

验收：检查规格，型号，厚度，档距，固定是否满足要求，安装时不许损坏墙面砖。防盗窗圆管不大于15cm档距，方管档距不大于60cm,防盗窗与墙面平行安装（内），晾衣架（杆）高度要适合。

给排水套管密封：

给排水套管内采用发泡剂填充，1:1水泥砂浆参胶封口。

验收：上下口密封情况，不得污染给排水管。

排水管疏通：

打开排水管存水弯，检查是否有存渣，是否畅通，试水检查是否有滴漏。

水电安装调试：

检查每个房间照明系统是否配齐，正常，使用。给排水是否正常使用，公共部分水电安装及灯具齐备，正常使用。

七  投标文件表式

一 、投标函

：

（一）根据已收到的                         工程询价文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的相关法律法规规定，我单位经踏勘现场和研究询价文件后，愿以人民币（大写）                     的总价，按询价文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

- （二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到            。

（四）我单位在中标后派出         注册建造师全面负责本工程的施工。

（五）贵单位所发出的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的一部分。

（六）投标文件在投标截止后60日内有效。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

二 、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标单

位名称）的法定代表人，现授权委托                              （单位名称） 的         （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                    的施工投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                性别：         年龄：

单位（盖章）：           部门：         职务：

投标单位（盖法人章）：

法定代表人：

日期：    年   月   日

三 、 工程量清单报价表

| 工程名称：连云港财经学校维修改造工程 标段名称：学生公寓楼改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:一标段：学生公寓楼改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 税后单价 | 合价 |
|  | 1#公寓楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢晾衣架制作、安装 | 1、管径：φ25 2、壁厚：1.2mm 3、单根长度：2.18m 4、材质：304不锈钢 | 个 | 198.000 |  |  |
| 2 | 不锈钢防盗窗 | 1、位置：一、二层窗 2、38*25*1.2mm不锈钢方管边框，φ22*0.8mm不锈钢圆管 3、材质：304不锈钢 | m2 | 206.720 |  |  |
| 3 | 复式雨篷防水 | 1、破损基层凿除、清理 2、20厚1:3水泥砂浆找平层（若需要） 3、4mm厚SBS防水卷材 | m2 | 14.400 |  |  |
| 4 | 镀锌钢质卷帘（闸）门 | 1、尺寸：2.58m*3.3m 2、具体尺寸以现场为准 3、卷帘钢板厚度不小于1.2mm | m2 | 17.030 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 2#公寓楼 |  |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢晾衣架制作、安装 | 1、管径：φ25 2、壁厚：1.2mm 3、单根长度：2.18m 4、材质：304不锈钢 | 个 | 104.000 |  |  |
| 6 | 不锈钢防盗窗 | 1、位置：一、二层窗 2、38*25*1.2mm不锈钢方管边框，φ22*0.8mm不锈钢圆管 3、材质：304不锈钢 | m2 | 206.720 |  |  |
| 7 | 盥洗池排水口防水 | 1、盥洗池排水口水泥掺防水胶抹口处理 2、配置pvc水封盖 | 个 | 204.000 |  |  |
| 8 | 排水管存水弯疏通 | 1、位置：宿舍间内所有下水管道存水弯 2、存水弯处打开疏通 | 个 | 612.000 |  |  |
| 9 | 排水管套管密封 | 1、排水管与套管间空隙上下密封、防水 | 个 | 330.000 |  |  |
| 10 | 内墙面涂料修补 | 1、内墙面（含天棚）破损乳胶漆铲除、清理 2、901胶涂刷二遍 3、刷混合腻子、打磨 4、普通乳胶漆二遍 5、2#楼范围内内墙涂料维修找补，该项费用一次包死，结算不予调整 | m2 | 931.610 |  |  |
| 11 | 消防套管封堵 | 1、直径：φ150套管 2、套管洞口采用2.0厚钢板焊接封口 | 个 | 5.000 |  |  |
| 12 | 天棚板安装 | 1、材质：矿棉板 2、样式与原天棚板一致 3、矿棉板购置、安装 | m2 | 17.280 |  |  |
| 13 | 天棚板维修 | 1、天棚吊顶变形维修 2、变形处天棚龙骨修复、天棚版拆除、安装 | m2 | 21.600 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 复式雨篷防水 | 1、破损基层凿除、清理2、20厚1:3水泥砂浆找平层（若需要）3、4mm厚SBS防水卷材 | m2 | 14.400 |  |  |
| 15 | 镀锌钢质卷帘（闸）门 | 1、尺寸：2.58m*3.3m 2、具体尺寸以现场为准 3、卷帘钢板厚度不小于1.2mm | m2 | 17.030 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 3#、4#、5#公寓楼 |  |  |  |  |  |
| 16 | 内墙面涂料修补 | 1、内墙面（含天棚）破损乳胶漆铲除、清理 2、901胶涂刷二遍 3、刷混合腻子、打磨 4、普通乳胶漆二遍 5、3#、4#、5#楼范围内内墙涂料维修找补，该项费用一次包死，结算不予调整 | m2 | 1000.000 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |
| 17 | 满堂脚手架 |  | m2 | 38.880 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

四、 主要施工人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

五   资格证明材料

企业营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、拟报项目经理资质证书、项目经理的安全生产考核合格证（B类）。